**UCHWAŁA Nr III/15/19**

**RADY GMINY KIWITY**

**z dnia 15 lutego 2019 r.**

**w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity.**

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z póź.zm) oraz art. 19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z póź.zm) **uchwala się, co następuje:**

 §1. Uchwala się Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

obowiązujący na terenie Gminy Kiwity, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2. Traci moc uchwała Nr XXX/170/06 Rady Gminy Kiwity z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2006r. Nr 176, poz. 2516).

 §3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §4**.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy **Rafał Wojczulanio** |

 **Załącznik**

 **do uchwały Nr III/15 /19**

 **Rady Gminy Kiwity**

 **z dnia 15 lutego 2019 r.**

 **REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

**ROZDZIAŁ I**

**PRZEPISY OGÓLNE**

 **§1.1.** Regulamin określa prawa i obowiązki stron z zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane na teranie gminy Kiwity przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne.

 **§2.** 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 ze zm.);

 2.Użytym w regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

**ROZDZIAŁ II**

**MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

 **§3.** W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1. dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej **0,3 m3 na dobę,**
2. zapewnić ciągłość dostawy wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym regulaminie,
3. w przypadku dostarczenia wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym **niż 0,05MPa** mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
4. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

§4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane:

1. przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości co najmniej **0,3 m3** na dobę,
2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami przyłączenia nieruchomości,
3. odebrać i oczyścić wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych ścieki.

 **§5. 1.**  Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności:

1. wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia do nieruchomości,
2. użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3. zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
4. użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

  **2.** Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

**§6.** Odbiorcy zabrania się:

1. pobierania wody przed wodomierzem głównym,
2. zmiany lokalizacji wodomierza głównego,
3. naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz zaworach przy wodomierzu,
4. czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele nie związane z gaszeniem pożarów.

**ROZDZIAŁ III**

**WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW z ODBIORCAMI USŁUG**

§7. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z wnioskiem o zawarcie umowy.

 **§8.**  Umowę zawiera na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia.

 **§9. 1.** Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

  **2.** W przypadku gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 **3.** Umowa określa miejsce wykonania usług dostawy wody i odbioru ścieków.

 §10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego zawiera umowę z osobą korzystającą z lokalu wskazanym we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust.6 ustawy.

* 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

 1) imię i nazwisko (lub nazwę), nr PESEL lub REGON, nr NIP ( jeżeli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

 2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,

 3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art.6 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozliczenie,

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

 **3.** W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązany wydać informację określającą wymagania techniczne.

 **§11. 1.** Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

 **3.** Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

 **§12.** Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

**ROZDZIAŁ IV**

**SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH**

 **§13.** Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz przepisach wykonawczych.

 **§14. 1.** Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

 **2.** W przypadku braku wodomierza, ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia określonymi w odrębnych przepisach.

 **3.** W przypadku zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

 4.W przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn leżących po stronie odbiorcy oraz w razie niemożności dokonania odczytu ilość pobranej wody ustala się na podstawie oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych.

 **§15. 1.** Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

 **2.** W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

 **§16.** W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

 **§17. 1.** Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

 **2.** Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 §18. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

**ROZDZIAŁ V**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA**

 **§19. 1.** Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 **2.** Urząd Gminy po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

 **3.** Warunkiem przystąpienia do wykonaniarobót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej.

 **4.** Przed zawarciem umowy dokonuje się odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

 §20. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która ma być przyłączona do sieci.

 **§21.1.** Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1. oznaczenie wnioskodawcy,
2. określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzonych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

1. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę.

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

1. proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

 **2.** Do wniosku o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
2. aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 **§22. 1.** Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

 **2.** Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

 **3.** Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2. urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda o odprowadzane są ścieki,
3. wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) głównego miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków.

1. Termin ważności warunków przyłączenia.

 **§23.** Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.

 **§24. 1.** Odbiór wykonanego przyłącza dokonywany jest po zakończeniu jego budowy i przeprowadzeniu niezbędnych prób przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w obecności odbiorcy.

 **2.** Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 **3.** Wyniki prób i odbiorów, o których mowa powyżej są potwierdzone przez strony w protokołach.

**ROZDZIAŁ VI**

**TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGO-KANALIZACYJNYCH**

§25. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 2.Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia przez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust.7 ustawy.

 3.Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych:

1. przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD lub PERC o średnicy minimum 32 mn,
2. w miejscu włączenia do sieci wodociągowej wmontować zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,
3. uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą bezkolizyjną trasą,
4. przyłączenie kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC o średnicy minimum 160 mm,
5. przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przepompownie, rozdrabniaki,
6. przy projektowaniu przyłącza kanalizacyjnego należy uwzględnić prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą oraz posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku,
7. zapewnić dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
	1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi**.**

**ROZDZIAŁ VII**

**SPOSÓB POSTĘPOWNIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMATRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW**

§26. **1.** Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 **2.** Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

1. z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

 **3.** O planowanych przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remontowych powiadomi odbiorcę najpóźniej dwa dni przed jej planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.

 **4.** W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 2 dni przed nią. W takim przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewni zastępczy punkt poboru wody oraz poda jego lokalizację.

 **5.**W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Urzędu z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

**ROZDZIAŁ VIII**

**STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW**

 **§27.** Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń.

 **§28. 1.** Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.

 **2.** Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego lub listem poleconym.

 **3.** Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 **§29.** W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępniane wszystkim zainteresowanym:

1. aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy,
2. tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

 **§30.** Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

**ROZDZIAŁ IX**

**WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE**

 **§31.** Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 **§32.** Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej.

 **§33.** Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina na terenie której prowadzone były działania ratowniczo – gaśnicze.

**ROZDZIAŁ X**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

 §34. w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

**UZASADNIENIE**

**do uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniu ścieków**

**na terenie Gminy Kiwity**

Przedłożony regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględnia wszystkie uwagi Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wynikające z postanowienia z dnia 10 lipca 2018r. do przedłożonego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ustalonego uchwałą Nr XXXI/175/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 30 maja 2018r.:

1. w §1 – wykreślono wskazanego konkretnego przedsiębiorstwa jako świadczącego usługi wodno- kanalizacyjne na terenie Gminy Kiwity;
2. w §2 – usunięto definicje legalne zawarte w art.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz definicje „umowy” i „wodomierza” zgodnie z uwagami;
3. w rozdziale 2 – minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków – określono minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; określono minimalne ciśnienie wody, minimalną ilość dostarczanej wody; usunięto zakwestionowany §3 ust.2 projektu regulaminu;
4. w rozdziale 3 projektu regulaminu „Warunki i tryb zawierania umów”- uznano, że zapisy odnoszące się do treści umowy oraz możliwości jej zmiany, wykraczają poza zakres delegacji ustawowej – zostały usunięte; poprawiono §10 tak , aby zapis nie sugerował, że zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym miało być uzależnione od uznania przedsiębiorstwa i doprecyzowano dalsze zapisy w tym paragrafie, co do których wniesione były uwagi;
5. w rozdziale 4 „Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach” - w §18 uzupełniono o zapis dot. terminu uregulowania należności za wodę; ponadto w §14 dodano ust.4 w którym uregulowano kwestię szacowania wysokości średniego poboru z okresów rozliczeniowych w przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn leżących po stronie odbiorcy oraz postępowania w razie niemożności dokonania odczytu;
6. w rozdziale 5 „Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza” - w §20 usunięto zapis „ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek; a w §21 ust.2 pkt 1- uzupełniono o zapis dotyczący nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
7. w rozdziale 6 „Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych” - w §25 dotychczasowy ust.3 oznaczono jako ust.4 i dodano nowy ust.3 regulujący techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
8. w rozdziale 8 „Standardy obsługi odbiorców ….” - §30 został wykreślony z uwagi na częściowe powtórzenie art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, co podano w uwagach;
9. w rozdziale 10 „Postanowienia końcowe” - §35 ( obecnie §34) dostosowano do wniesionych uwag.